## KS
Обект: „ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР ЗА ВТОРИ ЕТАП – ПРЕУСТРОЙСТВО“
Позиция | Описание на строително - монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Ед. Цена в лева без ДДС | Общо в лева без ДДС
I. | Част: Архитектурна |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и извозване на тухлени зидове | м3 | 63.96 |  | 0
2 | Демонтаж и извозване на дървена конструкция и обшивки на съществуващи дървени подиуми, окачен таван, дървена преградна стена, бар, ламперии и други | м3 | 21.96 |  | 0
3 | Демонтаж и извозване на зидана пещ с размери 2,6/1,35/2,3м. | бр. | 1 |  | 0
4 | Демонтаж и извозване на подови настилки | м2 | 415.48 |  | 0
5 | Демонтаж на съществуващи дървени вътрешни врати | м2 | 37.6 |  | 0
6 | Доставка и изграждане на зид с дебелина 25 см. от газобетон | м2 | 11.92 |  | 0
7 | Направа на тухлена зидария на 1тухла на ВЦР за надзиждания при ремонти - до 3м3 | м3 | 2.05 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на стени от влагоустойчив гипсокартон GKBI 12,5 см, двестранно по един слой на 10 см. Mетален профил с топлоизолация мин. вата 10см. | м2 | 83.87 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на стени от гипсокартон - 12.5 см, двустранно с един слой (влагоустойчив само към мокрите помещения) на 5см метален профил с топлоизолация мин. вата 10см | м2 | 31.2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на стени от обикновен гипсокартон GKB 12,5 см., двустранно по един слой на 5 см. Метален профил с топлоизолация мин. Вата 10 см. | м2 | 276.74 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на стени от негорим гипсокартон, клас на реакция на огън ЕI 60 - 12.5 см, двустранно по един слой на 10 см метален профил, с топлоизолация мин. вата 10см, на височина 440см | м2 | 32.23 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон – един слой на 10 см. метален профил с топлоизолация | м2 | 395.59 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от обикновен гипсокартон GKB - един слой на 5 см. метален профил с топлоизолация мин. вата 10 см. | м2 | 7.02 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон GKBI един слой на 5 см. метален профил с топлоизолация мин. Вата 10 см. | м2 | 127.14 |  | 0
15 | Доставка на обикновен гипсокартон GKB за направа на кутии на метална конструкция, вкл. гундиране и боядисване с латексова боя | мл | 82.85 |  | 0
16 | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени и тавани | м2 | 8.64 |  | 0
17 | Изкърпване на варо-циментова мазилка по вътрешни стени и тавани | м2 | 8.64 |  | 0
18 | Гипсова шпакловка по вътрешни стени | м2 | 987.87 |  | 0
19 | Грундиране с латекс за боядисване по вътрешни стени и тавани | м2 | 1000.23 |  | 0
20 | Боядисване с латекс - двукратно по вътрешни стени и тавани | м2 | 1000.23 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени на санитарни помещения | м2 | 331.745 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки по страници на дограма в санитарни помещения | мл | 8.6 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван от влагоустойчив гипсокартон 60/60см., на носещ метален профил | м2 | 44.58 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван от гипсокартон 60/60см., на носещ метален профил | м2 | 354.24 |  | 0
25 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка по под с деб.до 4см | м2 | 404.67 |  | 0
26 | Доставка и полагане на настилка от гранитогрес, нехлъзгащо покритие, вкл. лепило | м2 | 404.67 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес - H < 10см | мл | 323.19 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на щурцове | бр. | 15 |  | 0
29 | Замонолитване на вентилационни отвори, вкл. направа кофраж, армировка и бетон | бр. | 2 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на вътрешна вратa от алуминиева дограма, плътна, 135/207см, брава и дръжка обикновени, секретен патрон с три ключа | бр. | 1 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на вътрешна вратa от алуминиева дограма, плътна, 100/200см, брава и дръжка обикновени, секретен патрон с три ключа | бр. | 2 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати размер 90/200см, брава и дръжка обикновени, цвят бял с пълнеж от ПДЧ | бр. | 8 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на вътрешна вратa от алуминиева дограма, плътна, 80/200см, брава и дръжка обикновени, секретен патрон с три ключа | бр. | 2 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на вътрешна вратa от алуминиева дограма, плътна, 70/200см, брава и дръжка обикновени, секретен патрон с три ключа | бр. | 3 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати за баня с каса, размер 113/211см, с 3 броя дръжки за инвалиди на височина 90см от готов под до остта им, с обшивка от двете страни до височина 40см от под, на гипсокартонен зид 15см, цвят бял с пълнеж от PVC ламперия, WC заключване | бр. | 1 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 260/100см - за новоизградени помещения зад гишета | бр. | 1 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 170/83см - за новоизградени помещения зад гишета | бр. | 4 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 165/83см - за новоизградени помещения зад гишета | бр. | 2 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 160/83см - за новоизградени помещения зад гишета | бр. | 3 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 160/70см - за новоизградени помещения зад гишета | бр. | 2 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 155/83см - за новоизградени помещения зад гишета | бр. | 2 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 70/100см - за новоизградени помещения зад гишета | бр. | 1 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на стъклена витрина на силиконова фуга, 250/210см | бр | 1 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на стъклена витрина на силиконова фуга, 340/210см, с вградена врата 91/210см. | бр | 1 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на стъклена витрина на силиконова фуга, 230/374см, | бр | 2 |  | 0
46 | Ремонт тоалетни в Община Пещера - 2 и 3 етаж и Ресторант |  |  |  | 0
46.1 | Демонтаж клекало | бр | 1 |  | 0
46.2 | Демонтаж мивка | бр | 1 |  | 0
46.3 | Демонтаж смесителни батерии | бр | 1 |  | 0
46.4 | Демонтаж врата | бр | 1 |  | 0
46.5 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник среден - стандартен формат със стенен полуботуш и сифон бутилков | бр. | 1 |  | 0
46.6 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник с долен шкаф и сифон бутилков | бр. | 11 |  | 0
46.7 | Доставка и монтаж на смесителни батерии /стоящи/ за тоалетни умивалници | бр. | 12 |  | 0
46.8 | Доставка и монтаж на канелка | бр. | 4 |  | 0
46.9 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния - моноблок, компл. СК, маншон, мека връзка - задно отводнение | бр. | 12 |  | 0
46.10 | Доставка и монтаж на писоар, вкл.кран напорен | бр. | 3 |  | 0
46.11 | Доставка и монтаж бойлери елайлирани 10л - под налягане | бр. | 7 |  | 0
46.12 | Доставка и монтаж бойлер 15л под мивка - под налягане | бр. | 1 |  | 0
46.13 | Доставка и монтаж на сешоари за ръце | бр. | 2 |  | 0
46.14 | Доставка и монтаж на дозатори за пяна 0,5л, бели | бр. | 12 |  | 0
46.15 | Доставка и монтаж на диспенсери за тоалетна хартия | бр. | 9 |  | 0
46.16 | Доставка и монтаж преходни лайсни | м | 12 |  | 0
46.17 | Доставка на четки за тоалетни чинии | бр. | 12 |  | 0
46.18 | Доставка на кошове за боклук със стоманен капак - 25л | бр. | 4 |  | 0
46.19 | Доставка на кошове за боклук с педал - 12л | бр. | 12 |  | 0
46.20 | Натоварване ръчно, разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион до 16 km | м3 | 100.6699 |  | 0
47 | Ремонт площадка и стълбище пред вход |  |  |  | 0
47.1 | Доставка и направа на кофраж за площадка и стълбище | м2 | 11.4 |  | 0
47.2 | Доставка и монтаж на армировка за площадка и стълбище | кг | 85 |  | 0
47.3 | Доставка и полагане на бетон Б25 за площадка и стълбище | м3 | 3.9 |  | 0
47.4 | Доставка и направа на настилка от реолит | м2 | 2 |  | 0
47.5 | Доставка и направа на стъпала от реолит | м | 34.3 |  | 0
47.6 | Доставка и направа на чела от реолит | м | 34.3 |  | 0
47.7 | Обработка цокъл на фасада | бр. | 1 |  | 0
47.8 | Натоварване ръчно, разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион до 16 km | м3 | 7.67 |  | 0
II. | ЕЛЕКТРО |  |  |  | 0
1 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  | 0
1.1 | Доставка на осветително тяло с LED 2х10W, за монтаж в окачен таван IP20 | бр | 16 |  | 0
1.2 | Монтаж на осветително тяло с LED 2х10W, в окачен таван, IP20 | бр | 16 |  | 0
1.3 | Доставка на осветително тяло с LED лампа 4х10W, за монтаж в окачен таван, IP20 | бр | 71 |  | 0
1.4 | Монтаж на осветително тяло с LED лампа 4х10W, за монтаж в окачен таван, IP20 | бр | 71 |  | 0
1.5 | Доставка на осветително тяло тип "Луна" за монтаж в окачен таван с ал. рефлектор 1х10вт./220V ІР-21, с LED | бр | 12 |  | 0
1.6 | Монтаж на осветително тяло тип "Луна" за монтаж в окачен таван с ал. рефлектор 1х10вт./220V ІР-21, с LED | бр | 12 |  | 0
1.7 | Доставка на евакуационно осветително тяло с LED 1x6W, вградена акумулаторна батерия, за монтаж на таван с провес и пиктограма за авариен изход, IP42 | бр | 12 |  | 0
1.8 | Монтаж на евакуационно осветително тяло с LED 1x6W, вградена акумулаторна батерия, за монтаж на таван с провес и пиктограма за авариен изход, IP42 | бр | 12 |  | 0
1.9 | Доставка на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21 | бр | 11 |  | 0
1.10 | Монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP22 | бр | 11 |  | 0
1.11 | Доставка на ключ девиаторен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21 | бр | 8 |  | 0
1.12 | Монтаж на ключ девиаторен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21 | бр | 8 |  | 0
1.13 | Доставка на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21 | бр | 25 |  | 0
1.14 | Монтаж на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21 | бр | 25 |  | 0
1.15 | Доставка на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен, IP20 | бр | 26 |  | 0
1.16 | Монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен, IP20 | бр | 26 |  | 0
1.17 | Доставка на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за монтаж в гипскартон, IP44 | бр | 6 |  | 0
1.18 | Монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за монтаж в гипскартон, IP44 | бр | 6 |  | 0
1.19 | Доставка на разпределително табло ТО-1 - по схема | бр | 1 |  | 0
1.20 | Монтаж на разпределително табло ТО-1 - | бр | 1 |  | 0
1.21 | Доставка на СВТ 5х16мм2 | м | 10 |  | 0
1.22 | Монтаж на скоби на СВТ /NHXH/5х16мм2 | м | 6 |  | 0
1.23 | Изтегляне в тръби на кабел СВТ /NHXH/ 5х16мм2 - | м | 4 |  | 0
1.24 | Направа на лампен излаз със СВТ до 8м | бр | 129 |  | 0
1.25 | Доставка на СВТ3х1,5мм2 | м | 800 |  | 0
1.26 | Доставка на СВТ3х1,0мм2 | м | 300 |  | 0
1.27 | Полагане на СВТ по скара | м | 600 |  | 0
1.28 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 16 | м | 700 |  | 0
1.29 | Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 16 в гипскартон стена | м | 700 |  | 0
1.30 | Направа на контактен излаз със СВТ до8м | бр | 25 |  | 0
1.31 | Доставка на СВТ3х2,5мм2 | м | 280 |  | 0
1.32 | Полагане на СВТ3х2,5мм2 | м | 80 |  | 0
1.33 | Доставка на СВТ3х4мм2 | м | 50 |  | 0
1.34 | Полагане на СВТ 3х4мм2 | м | 50 |  | 0
1.35 | Направа на контактен излаз с ПВВМ3х2,5мм2 до 8м | бр | 10 |  | 0
1.36 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 23 | м | 150 |  | 0
1.37 | Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 23 в гипскартон стена | м | 150 |  | 0
1.38 | Електрически измервания на изолация на захранващи кабели, импеданс за всички изводи и контакти, измерване на дефектнотокова защита, измерване на осветеността | к-т | 1 |  | 0
2 | СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ |  |  |  | 0
2.1 | Доставка на 3бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V с 3бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP20 за монтаж в гипскартон стена | бр | 23 |  | 0
2.2 | Монтаж на 3бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V с 3бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP20 за монтаж в гипскартон стена с включени конзоли | бр | 23 |  | 0
2.3 | Доставка на 3бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V с 3бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP20 | бр | 83 |  | 0
2.4 | Монтаж на 3бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V с 3бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP21 | бр | 83 |  | 0
2.5 | Доставка на 1бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V и 2бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP20 | бр | 1 |  | 0
2.6 | Монтаж на 1бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V и 2бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP21 | бр | 1 |  | 0
2.7 | Доставка на сграден телекомуникационен шкаф 19”, 42U - окомплектован | бр | 3 |  | 0
2.8 | Монтаж на сграден телекомуникационен шкаф 19”, 42U – окомплектован | бр | 3 |  | 0
2.9 | Доставка на кабел СВТ /NHXH/ 3х2,5мм2 | м | 2440 |  | 0
2.10 | Доставка на кабел F/UTP Cat.5e | м | 10940 |  | 0
2.11 | Полагане на кабел F/UTP Cat.5e по скара | м | 10440 |  | 0
2.12 | Изтегляне на кабел F/UTP Cat.5e в монтирани тръби | м | 500 |  | 0
2.13 | Полагане по скара на кабел СВТ /NHXH/ 3х2,5мм2 - | м | 2140 |  | 0
2.14 | Изтегляне в тръби на кабел СВТ /NHXH/ 3х2,5мм2 - | м | 300 |  | 0
2.15 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 23 | м | 200 |  | 0
2.16 | Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 23 в гипскартон стена | м | 200 |  | 0
2.17 | Доставка на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 400mm с височина на борда 60mm | м | 33 |  | 0
2.18 | Доставка на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 200mm с височина на борда 60mm | м | 8 |  | 0
2.19 | Монтаж на метална кабелоносеща скара | м | 33 |  | 0
2.20 | Доставка на PVC канал 110/70 | м | 236 |  | 0
2.21 | Доставка на PVC канал 60/40 | м | 20 |  | 0
2.22 | Доставка на PVC канал 40/40 | м | 150 |  | 0
2.23 | Доставка на PVC канал 30/15 | м | 280 |  | 0
2.24 | Електрически измервания на изолация на захранващи кабели, импеданс за всички изводи и контакти, измерване на дефектнотокова защита, измерване на осветеността | к-т | 1 |  | 0
2.25 | Доставка на табло компютри - по схема | бр | 4 |  | 0
2.26 | Монтаж на табло компютри - по схема | бр | 4 |  | 0
2.27 | Доставка на табло сървър - по схема | бр | 1 |  | 0
2.28 | Монтаж на табло сървър - по схема | бр | 1 |  | 0
2.29 | Доставка на кабел СВТ /NHXH/5х10мм2 | м | 10 |  | 0
2.30 | Доставка на кабел СВТ /NHXH/5х16мм2 | м | 120 |  | 0
2.31 | Полагане по скара на кабел СВТ /NHXH/ до16мм2 - | м | 92 |  | 0
2.32 | Изтегляне в тръби на кабел СВТ /NHXH/ до 16мм2 - | м | 28 |  | 0
2.33 | Монтаж на PVC канали | м | 686 |  | 0
2.34 | Доставка на оптичен кабел 6 влакна | м | 90 |  | 0
2.35 | Полагане на кабел по скара | м | 66 |  | 0
2.36 | Изтегляне на оптичен кабел в тръби | м | 24 |  | 0
2.37 | Доставка и полагане на телефонен кабел 70х2х0,5мм2 | м | 60 |  | 0
2.38 | Направа на отвор в бетон ф20мм | бр | 46 |  | 0
2.39 | Направа на връзки в PVC канал | бр | 93 |  | 0
3 | Електромонтажни дейности в тоалетни - 2, 3ет - Община |  |  |  | 0
3.1 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 16 | м | 230 |  | 0
3.2 | Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 16 в гипскартон стена | м | 230 |  | 0
3.3 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 23 | м | 65 |  | 0
3.4 | Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 23 в гипскартон стена | м | 65 |  | 0
3.5 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 105 |  | 0
3.6 | Изтегляне в тръби на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 105 |  | 0
3.7 | Доставка на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 85 |  | 0
3.8 | Изтегляне в тръби на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 85 |  | 0
3.9 | Доставка, монтаж и връзване на разклонителна кутия | бр | 7 |  | 0
3.10 | Направа на отвор в бетон ф20мм | бр | 5 |  | 0
3.11 | Монтаж на вентилтор | бр | 8 |  | 0
3.12 | Монтаж на осветително тяло над мивка | бр | 8 |  | 0
4 | Електромонтажни дейности в Заседателна зала |  |  |  | 0
4.1 | Доставка на кабел СВТ /NHXH/ 3х2,5мм2 | м | 135 |  | 0
4.2 | Доставка на кабел F/UTP Cat.5e | м | 365 |  | 0
4.3 | Полагане на кабел СВТ /NHXH/ 3х2,5мм2 - | м | 135 |  | 0
4.4 | Полагане на кабел F/UTP Cat.5e | м | 365 |  | 0
4.5 | Доставка на 3бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V с 3бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP20 | бр | 3 |  | 0
4.6 | Монтаж на 3бр. силови контакти тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V с 3бр. RJ45/Cat.5e в хоризонтална рамка, IP21 | бр | 3 |  | 0
4.7 | Направа на връзки в PVC канал | бр | 1 |  | 0
5 | Други Електромонтажни дейности |  |  |  | 0
5.1 | Доставка и монтаж на АП 1Р 10А | бр | 2 |  | 0
5.2 | Доставка и монтаж на АП 1Р 25А | бр | 9 |  | 0
5.3 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 160А | бр | 1 |  | 0
5.4 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3Р - 25А | бр | 1 |  | 0
5.5 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х4мм2 | м | 35 |  | 0
5.6 | Доставка и полагане на гофре ф23- обикновено | м | 33 |  | 0
6 | Електромонтажни дейности по Фасада |  |  |  | 0
6.1 | Доставка и монтаж на кабелен PVC канал 140/70 в комплект с крепеж за топлоизолация | м | 56 |  | 0
6.2 | Доставка и монтаж на крайна капачка за PVC канал | бр | 4 |  | 0
6.3 | Полагане на сноп кабели в PVC канал | м | 56 |  | 0
6.4 | Доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение | бр | 4 |  | 0
III. | ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на вентилатори СВ - 90 м3/ч | бр | 10 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на гофрирани тръби ф100мм, вкл. фитинги | м | 50 |  | 0
IV. | ВИК |  |  |  | 0
1 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
1.1 | Полипропиленови тръби ф25 PN20 екв. на "Stabi" | m | 28.9 |  | 0
1.2 | Полипропиленови тръби ф20 екв. на "Stabi" | m | 38 |  | 0
1.3 | Спирателен кран с изпр.1/2 " | бр. | 5 |  | 0
1.4 | Спирателен кран 1/2” | бр. | 16 |  | 0
1.5 | Топлоизолация на водопровод - тип”Мирелон” на водопр Ф20х9мм | m | 38 |  | 0
1.6 | Топлоизолация на водопровод - тип”Мирелон” на водопр ф25х9мм | m | 28.9 |  | 0
1.7 | Обемен бойлер 25литра в комплект | бр. | 1 |  | 0
1.8 | Изпитване водопровод | m | 66.9 |  | 0
1.9 | Дезинфекция с хлорамин | m | 66.9 |  | 0
1.10 | Връзка към съществуващо СВО | бр. | 1 |  | 0
2 | ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
2.1 | Демонтаж на чугунена тръба за канализация | мл | 4.3 |  | 0
2.2 | PVC тръби Ф50 | мл | 29 |  | 0
2.3 | PVC тръби Ф110 | мл | 26.3 |  | 0
2.4 | Противовакуумна клапа | бр. | 2 |  | 0
2.5 | Позмазване на отвори | бр. | 6 |  | 0
2.6 | Изпитване канализация | m | 51 |  | 0
2.7 | Фасонни парчета PVCФ50 | бр. | 18 |  | 0
2.8 | Фасонни парчета PVCФ110 | бр. | 12 |  | 0
2.9 | 72 часови ВК проби | бр. | 1 |  | 0
2.10 | Гофрирана тръба Ф32 за конденз от климатици | m | 16 |  | 0
| ОБЩО ЗА „ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР ЗА ВТОРИ ЕТАП – ПРЕУСТРОЙСТВО“: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ВСИЧКО ЗА „ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР ЗА ВТОРИ ЕТАП – ПРЕУСТРОЙСТВО“: |  |  |  | 0