## Ценово
Изпълнение на аварийни строителни работи по възстановяване на улици и пътища на територията на Община Пещера
№ | Видове аварийни строителни работи по възстановителни на улици и пътища | Ед. мярка
I. Аварийни строителни работи по възстановяване на единични дупки
Работи по възстановяване по Част Пътна
1 | Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см (включително изрязване, почистване, полагане, заливане фуги, извозване на отпадъци, и др. - всичко необходимо) – топла смес. | м2
2 | Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 6 см (включително изрязване, почистване, полагане, заливане фуги, извозване на отпадъци, и др. - всичко необходимо) - топла смес. | м2
3 | Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 8 см (включително изрязване, почистване, полагане, заливане фуги, извозване на отпъдъци, и др. - всичко необходимо) - топла смес. | м2
II. Аварийни строителни работи по възстановяване на големи участъци
Работи по възстановяване по Част Пътна
4 | Фрезоване на стара асфалтова настилка до 10 см, вкл. натоварване и превоз на 15 км. | м2
5 | Доставка и полагане на битумен разлив | м2
6 | Полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина 4 см | м2
7 | Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - тип А с дебелина 4 см | м2
8 | Изработване на проект и въвеждане на временна организация на движението | бр.
9 | Фрезоване на стара асфалтова настилка до 10 см, натоварване и превоз на 10км. | м2
10 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на разстояние 10км, вкл. такси за третиране на строителни отпадъци | мЗ
11 | Изкоп с огр. ширина от 0,6 до 1,2 м - ръчно, неукрепен с H=<2,0м, вкл. натоварване и транспорт до 10 км | мЗ
12 | Изкоп с багер на транспорт, вкл. транспорт на изкопани земни маси до 10км и такси за оползотвояване | мЗ
13 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и транспорт на изкопани скални маси до 10км и такси за оползотвояване | мЗ
14 | Рязане на фуги | мI
15 | Разкъртване на бетонова настилка, натоварване и транспорт, вкл. такси за третиране на строителни отпадъци | м2
16 | Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък | мЗ
17 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък | тон
18 | Доставка и полагане на армираща мрежа със стъклени нишки 100/100kN | м2
19 | Доставка и полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/ | тон
20 | Полагане на изравнителен износващ пласт от плътен асфалтобетон - тип А | тон
21 | Разваляне на бетонови бордюри, основа под бордюри, натоварване и превоз на 10 км. | мl
22 | Направа на нови бордюри вибропресовани 15/25/50 | мl
23 | Направа на нови бордюри вибропресовани 18/35/50 | мl
24 | Направа на нови алейни бордюри вибропресовани 8/16/50 | мl
25 | Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри | мl
26 | Направа на водеща ивица от вибропресовани бетонови елементи 50/25/10см, сиви на бетонова подложка 10см | мl
27 | Ремонт на паважна настилка с паваж на Възложителя, вкл. разваляне, почистване на основата, пясъчна подложка 10см, валиране на подредения паваж и извозване на отпадъците | м2
28 | Разваляне и сортиране на тротоарна настилка, натоварване и превоз на 10 км. | м2
29 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи | м2
30 | Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30/6см, сиви | м2
31 | Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 40/40/6см, сиви | м2
32 | Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/10/6см, сиви | м2
33 | Направа на настилка с нови вибропресовани бетонови елементи 50/25/10см, сиви | м2
34 | Направа на настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40/8 см, жълт цвят | м2
35 | Възстановяване на хоризонтална маркировка от акрилатна боя със светлоотразяващи перли, вкл. всички свързани с това разходи - бяла | м2
36 | Възстановяване на хоризонтална маркировка от термопластична боя със светлоотразяващи перли, вкл. всички свързани с това разходи - бяла | м2
37 | Доставка и монтаж на стоманен антипаркинг елемент | бр.
38 | Доставка и монтаж на полимербетонов антипаркинг елемент | бр.
39 | Доставка и монтаж на горещопоцинковано стоманено набивно колче за стоманена предпазна ограда, вкл. крепежни елементи | бр.
40 | Доставка и монтаж на нова шина към стоманена предпазна ограда | мl
41 | Изграждане на стабилизиран банкет, по детайл | мl
Работи по възстановяване по Част ВиК
42 | Доставка и полагане тръби за улична канализация от РР тръби DN 160 | мl
43 | Доставка и полагане тръби за улична канализация от РР тръби DN200 | мl
44 | Доставка и полагане тръби за улична канализация от РР тръби DN315 | мl
45 | Доставка и полагане тръби за улична канализация от РР тръби DN400 | мl
46 | Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче | бр.
47 | Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове | бр.
48 | Обратен насип на земни почви, вкл. уплътняване | мЗ
49 | Доставка, полагане и уплътняване на баластра | мЗ
50 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък | мЗ
51 | Доставка и полагане на бетон В15, вкл. транспорт и уплътняване | мЗ
52 | Направа на нови ревизионни шахти DN1000 бетонови до 4м, включително чугунен, самонивелиращ се, заключващ капак с логото на Община Пещера с диаметър Ф600 | бр.
53 | Доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемен точков отток в комплект с кофа и заключваща се чугунена решетка 500/500 | бр.
54 | Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 600, с логото на Община Пещера вкл. повдигане или сваляне на нивото и бетонов пръстен | бр.
55 | Повдигане и подравняване на ниво на съществуващи капаци на ревизионни шахти | бр.
56 | Подмяна на решетки на улични оттоци с нови чугунени заключващи се 500х500мм, вкл. повдигане или сваляне на нивото | бр.
Работи по възстановяване по Част Тръбна канална мрежа
57 | Ръчен изкоп в земни почви 40/80, вкл. натоварване /механизирано/ и транспорт на изкопана почва на депо до 20 км и такси за третиране. | мl
58 | Полагане на електроизолационни тръби РVC DN 75 | мl
58 | Полагане на електроизолационни тръби РVC DN 110 | мl
55 | Полагане на електроизолационни тръби РVC DN 160 | мl
| Доставка и полагане на сигнална лента | мl
56 | Изграждане на кабелна шахта, по детайл - 60/90/100 см, с капак от полимер бетон с клас на натоварване C 250 | бр.
57 | Доставка и монтаж капаци за ревизионни шахти от полимер бетон с клас на натоварване C 250, сразмери 60/90 | бр.
58 | Доставка и монтаж капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката, с размери измерени на място | м2